Проверки в 2017 году

1.23 мая 2017 года -Государственный комитет ПО по здравоохранению и фармации-проверка возможности соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской  деятельности -нарушений нет.

2. 5октября 2017 года-СЗУ Ростехнадзора- соблюдение законодательтва об энергосбережении и повышении энергетической эффективности-  нарушений нет.

3.12 октября 2017 года-Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому,Новосокольническому и Куньинскому районам  , плановая выездная проверка -соблюдение требований пожарной безопасности в службе социальной реабилитации несовершеннолетних.Выявлены нарушения: не укомплектован пожарный кран №3 внутреннего противопожарного водопровода,нет СИЗ органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного .

4.03 ноября 2017 года года-выездная проверка Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской  области в г.Великие Луки,Великолукском,Бежаницком,Куньинском,Локнянском,

Новосокольническом,Усвятском районам .Выявлены:дефекты отделки стен раздевалки (2- этаж),

спальни мальчиков,потолков и стен снарядной, не оборудована площадка для сбора мусора с трех сторон,разработать примерное меню для питания детей от 7-ми до 18 лет и согласовать с территориальным органом исполнительной власти,уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидимиологический надзор;приобрести средства для обработки против педикулеза;

провести мероприятия по вакцинации сотрудников.